## 1321-02
|  | 公共用水域の水質調査結果 （平成21年度～） |  | 公共用水域の水質調査結果 （平成21年度～）（つづき）
測定地点 ※平成21年度から測定地点を見直しました。 過去のデータは公共用水域の水質調査 結果（～平成20年度）をご覧ください。 |  | 水素イオン濃度 （ＰＨ） | 溶存酸素量(mg/l) （ＤＯ） | 浮遊物質量(mg/l) （ＳＳ） | 生物化学的酸素要求量(mg/l) （ＢＯＤ）
|  | 平成21年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | 平成21年度
屋越川下流 | 倉部町 | 7.4 | 10.3 | 17.8 | 1.2
山島用水(4-6)、御手洗川下流 | 相川新町 | 8.5 | 11 | 17.3 | 1.3
山島用水(4-3)と(4-6)の分岐点 | 成町 | 8.1 | 11 | 26.8 | 1.2
山島用水(4-3)野本川下流 | 相川町 | 8.4 | 11 | 18.5 | 1
山島用水(4-5)中流 | 宮丸町 | 8.1 | 10.8 | 15.5 | 0.7
山島用水(4-5)、大川下流 | 徳光町 | 8.6 | 11.8 | 13.5 | 0.9
山島用水(4-8)、垂川下流 | 小川町 | 8.2 | 10.8 | 23.3 | 1.2
山島用水(4-8)と(4-2)の分岐点 | 宮丸町 | 8 | 11 | 14.5 | 0.6
山島用水(4-2)、南川下流 | 上小川町 | 8.2 | 10.9 | 16.3 | 0.8
山島用水(4-4)下流 | 黒瀬町 | 8.4 | 10.5 | 14.5 | 0.9
大慶寺用水(5)、大慶寺川下流 | 石立町 | 7.9 | 10.7 | 14.3 | 1.2
中島用水中流 | 上安田町 | 8 | 11.1 | 16 | 0.7
大慶寺用水(5-3)中流 | 福留町 | 8.2 | 10.8 | 15 | 0.8
大慶寺用水(5)中流 | 福留町 | 8 | 11 | 16.3 | 0.8
山島用水(4-4)中流 | 荒屋柏野町 | 8.2 | 11.1 | 15 | 0.7
大慶寺用水(5-3)、堂尻川下流 | 蓮池町 | 7.3 | 10 | 15 | 1
大慶寺用水(5-3)、平瀬川下流 | 蓮池町 | 7.8 | 10.7 | 13.5 | 0.9
中島用水、北川下流 | 湊町 | 7.6 | 10.4 | 12.3 | 0.8
新砂川用水下流 | 湊町 | 7.7 | 10 | 39 | 1.4
中村用水(3-5)、屋越川中流 | 宮永市町 | 8.2 | 11 | 18.3 | 0.8
中村用水(3-4)、金沢市境 | 横江町 | 8.5 | 11.6 | 10 | 1.2
郷用水(2-2)、金沢市境 | 横江町 | 8.2 | 10.8 | 14 | 2.6
郷用水(2-3)、金沢市境 | 横江町 | 8.1 | 10.7 | 31.3 | 2.7
中村用水(3-1)と(3-2)の分岐点 | 上二口町 | 8.2 | 11.2 | 17.3 | 0.7
郷用水(2-2)と(2-3)の分岐点 | 安養寺町 | 7.9 | 11.1 | 16.5 | 3.8
郷用水(2-1)、野々市町境 | 部入道町 | 7.9 | 11.1 | 16 | 0.9
富樫用水、野々市町境 | 部入道町 | 7.9 | 11.1 | 15.5 | 0.7
高橋川、野々市町境 | 曽谷町 | 7.9 | 10.9 | 5.8 | 0.9
富樫・郷用水分岐点 | 明島町 | 7.7 | 11.1 | 14.3 | 0.5
高橋川、富樫用水分岐点 | 月橋町 | 7.8 | 10.9 | 5.8 | 0.7
七ヶ用水(2-2)と(2-3)の分岐点 | 森島町 | 7.6 | 11.2 | 14.3 | 0.6
山島用水分岐点 | 菅波町 | 7.9 | 11.2 | 14.5 | 0.7
直海谷川下流 | 河内町口直海 | 7.7 | 11.1 | 5 | 0.6
瀬波川下流 | 佐良 | 7.8 | 11.2 | 1 | 0.8
資料：環境課 |  | (注) 水素イオン濃度・・・・・・ 水の酸及びアルカリの度合いを示す値をいう。 |  | (注) 浮遊物質量・・・・・・・・浮遊固形物のこと で、水を汚濁させている物質をいう。
|  | 溶存酸素量・・・・・・・・ 水中に溶けている酸素の量をいう。 |  | 生物化学的酸素要求量・・・水中に溶けている 有機物（汚染物質）がバクテリアによって分解 されるときに必要な酸素の量をいう。
|  | 数値については、年間測定結果を平均したもの。 |  | 数値については、年間測定結果を平均したもの。