## 薪ストーブ（建築基準法・消防法）
住宅における木質バイオマスストーブの設置に関するチェックリスト（建築基準法） | [7 empty] | 関係法令一覧【建築基準法関連】
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 建築基準法第35条の2
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ 面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
木質バイオマスストーブを設置するにあたって、下記の建築基準法の規定について確認しました。
|  |  | 申請者 | 印
施行令第128条の4
|  |  | 設計者 | 印 |  |  |  | ４ 法第35条の2 の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅（住宅で事 務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。）の用途に供する建築物（主要構造部を耐火構造としたものを除く。）の最上階以外の階とする。
(工事作業者）
●該当する項目及びチェックした項目の□の欄に☑をつけてください。 | [7 empty] | 施行令第129条
Ⅰ：設置場所の確認 （建築基準法第３５条の２、施行令第１２８条の４第４項） | [7 empty] | ６ 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
| □ | 平屋建ての住宅である。 |  |  |  | 制限なし | →Ⅴへ
| □ | ストーブの設置場所は、２階建ての２階、３階建ての３階など最上階である。 | [5 empty] | 二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
| □ | ストーブの設置場所は、２階建ての１階、３階建ての１・２階など最上階以外である。 |  |  |  | →Ⅱへ |  | イ 準不燃材料でしたもの ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
Ⅱ：ストーブの発熱量の確認 （平成21年国土交通省告示第２２５号への合致の確認）
| □ | 設置するストーブの1秒間当たりの発熱量が18kW以下である。 |  |  |  | 制限緩和 | →Ⅲへ | 国土交通省告示第225号
| □ | 設置するストーブの1秒間当たりの発熱量が18kWを超える。 |  |  |  | →Ⅳへ |  | 建築基準法施行令（以下「令」という。）第百二十九条第一項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、一戸建ての住宅（令第百二十八条の三の二に規定する居室を有するもの及び住宅以外の用途を兼ねるもの（住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一を超えるもの又は五十平方メートルを超えるものに限る。）を除く。）にあっては、次の各号に掲げる室の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
Ⅲ：壁・天井の仕上げの確認 （内装緩和条件対象・施行令129条第1項第2号ロ）
| □ | 平成21年国土交通省告示第225号にある「準不燃材料でした内装の仕上げ」に 適合している。 |  |  |  | →Ⅴへ
ストーブその他これに類するもの（飛び火による火災を防止する構造その他の防火上支障のない構造であって、一秒間当たりの発熱量が十八キロワット以下のものに限る。以下この号において「ストーブ等」という。）を設けた室次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める材料の組合せであること。
| □ | 平成21年国土交通省告示第225号にある「準不燃材料でした内装の仕上げ」に 適合していない。 |  |  |  | 建築基準法に適合していません。
Ⅳ：壁・天井の仕上げの確認 （内装緩和条件対象外・施行令129条第1項第2号イ） | [7 empty] | 建築基準法第115条
| □ | すべて準不燃材料である。 |  |  |  | →Ⅴへ |  | 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。 一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を６０ｃｍ以上とすること。 二 煙突の高さは、その先端からの水平距離１メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、 その建築物の軒から６０ｃｍ以上高くすること。 三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 （１） 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物 の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 （２） 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から１５ｃｍ以上離して設けること。ただし、厚さが１０ｃｍ 以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱によ り燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。 ロ その周囲にある建築物の部分（小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含 む。）を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。 四 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突（屋内にある部分に限る。）には、 その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。 五 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。 六 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、 又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。 七 ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量に応じて 国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもので あること。 ２ 前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないもの として国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
| □ | 準不燃材料を使っていない場所がある。 |  |  |  | 建築基準法に適合していません。
Ⅴ：煙突について（建築基準法第１１５条。但し、薪ストーブのみ該当。）
| □ | 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を６０ｃｍ以上である。 |  |  |  | 全て☑ならば、建築基準法に合致しています。
| □ | 煙突の高さは、その先端からの水平距離１メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から６０ｃｍ以上高くしている。
| □ | 小屋裏、天井裏、床裏等に煙突の部分がある場合は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いている。
| □ | 煙突を建築物の部分である木材その他の可燃材料から１５ｃｍ以上離して設けている。 あるいは、厚さが１０ｃｍ以上の金属以外の不燃材料で造っている。
| □ | その他、建築基準法第115条の規定を順守している。
住宅における木質バイオマスストーブの設置に関するチェックリスト（消防法 その他） | [7 empty] | 関係法令一覧【消防法関連】
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 消防法 第９条
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具 又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこ れを定める。
木質バイオマスストーブを設置するにあたって、下記の消防法の規定ならびにその他のチェック項目について確認しました。
|  |  | 申請者 | 印 |  |  |  | 消防法施行令 第５条
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの（以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。）の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第九条 の規定に基づく条例の制定に関する基準（以下この条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。）は、次のとおりとする。
|  |  | 設計者 | 印
(工事作業者）
白山野々市広域事務組合火災予防条例 第7条
●該当する項目及びチェックした項目の□の欄に☑をつけてください。 | [7 empty] | ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第13号まで及び第15号オを除く。)の規定を準用する。
Ⅰ：設置場所や構造の確認 （白山野々市広域事務組合火災予防条例 第3条・第7条）
| □ | 不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設していること。
| □ | 離隔距離を充分とっていること。（上方150㎝、側方100cm,前方150cm、後方100㎝） ※準不燃材料でした内装の仕上げの場合は不問。
| □ | 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 | [5 empty] | 白山野々市広域事務組合火災予防条例 第3条
| □ | 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 | [5 empty] | (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
| □ | 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
| □ | 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
| □ | 土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。
| □ | 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
| □ | 地震等により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。 | [6 empty] | ア 別表第3の炉の項に掲げる距離
| □ | 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 | [6 empty] | イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
| □ | たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。 | [5 empty] | (2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
Ⅱ：煙突の構造や手入れの確認 （白山野々市広域事務組合火災予防条例 第21条の2） | [7 empty] | (4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
| □ | 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。 | [5 empty] | (5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
| □ | 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。 | [5 empty] | (6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
| □ | 容易に清掃ができる構造とすること。 | [5 empty] | (7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
| □ | 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。 | [5 empty] | (8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
| □ | 建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を遵守すること。 | [5 empty] | (14) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。
Ⅲ：その他について
| □ | 設置した機器は、設置者の責任のもと、近隣住民に迷惑をかけることのないよう適切な維持管理を行うこと。 | [5 empty] | 白山野々市広域事務組合火災予防条例 第21条の2
火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。
| □ | 使用による煙の発生について、近隣住民等に迷惑とならないように留意すること。 | [5 empty] | (1) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。
| □ | 薪以外のものを焼却しないこと。 | [5 empty] | (2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
| □ | 湿った薪や化学処理された木材、建築廃材は煙や悪臭の原因になるので、使用しないこと。
| □ | 灰の廃棄について、不法投棄を行わないこと。 | [5 empty] | (3) 容易に清掃ができる構造とすること。
| □ | 今後、市からアンケートなどを行う場合には、できる限り協力をすること。 | [5 empty] | (4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
| □ | 薪ストーブの設置について、消防署に情報提供することを許可すること。
|  |  |  | 全て☑ならば、消防法ならびに 火災予防条例に合致しています。 |  |  |  | (5) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。

## ペレットストーブ（建築基準法・消防法） (hidden)
住宅における木質バイオマスストーブの設置に関するチェックリスト（建築基準法） | [7 empty] | 関係法令一覧【建築基準法関連】
[5 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | 建築基準法第35条の2
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ 面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
ペレットストーブを設置するにあたって、下記の建築基準法の規定について確認しました。
|  |  | 申請者 | 印 |  |  |  | 施行令第128条の4
４ 法第35条の2 の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅（住宅で事 務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。）の用途に供する建築物（主要構造部を耐火構造としたものを除く。）の最上階以外の階とする。
|  |  | 設計者 | 印
(工事作業者）
施行令第129条
●該当する項目及びチェックした項目の□の欄に☑をつけてください。 | [7 empty] | ６ 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 二 次のイ又はロに掲げる仕上げ イ 準不燃材料でしたもの ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
Ⅰ：設置場所の確認 （建築基準法第３５条の２、施行令第１２８条の４第４項）
| □ | 平屋建ての住宅である。 |  |  |  | 制限なし | →Ⅴへ
| □ | ストーブの設置場所は、２階建ての２階、３階建ての３階など最上階である。
| □ | ストーブの設置場所は、２階建ての１階、３階建ての１・２階など最上階以外である。 |  |  |  | →Ⅱへ |  | 国土交通省告示第225号
建築基準法施行令（以下「令」という。）第百二十九条第一項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、一戸建ての住宅（令第百二十八条の三の二に規定する居室を有するもの及び住宅以外の用途を兼ねるもの（住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一を超えるもの又は五十平方メートルを超えるものに限る。）を除く。）にあっては、次の各号に掲げる室の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
Ⅱ：薪ストーブの発熱量の確認 （平成21年国土交通省告示第２２５号への合致の確認）
| □ | 設置するストーブの1秒間当たりの発熱量が18kW以下である。 |  |  |  | 制限緩和 | →Ⅲへ
| □ | 設置するストーブの1秒間当たりの発熱量が18kWを超える。 |  |  |  | →Ⅳへ |  | ストーブその他これに類するもの（飛び火による火災を防止する構造その他の防火上支障のない構造であって、一秒間当たりの発熱量が十八キロワット以下のものに限る。以下この号において「ストーブ等」という。）を設けた室次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める材料の組合せであること。
Ⅲ：壁・天井の仕上げの確認 （内装緩和条件対象・施行令129条第1項第2号ロ）
| □ | 平成21年国土交通省告示第225号にある「準不燃材料でした内装の仕上げ」に 適合している。 |  |  |  | →Ⅴへ |  | 建築基準法第115条
建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。 一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を６０ｃｍ以上とすること。 二 煙突の高さは、その先端からの水平距離１メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、 その建築物の軒から６０ｃｍ以上高くすること。 三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 （１） 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物 の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 （２） 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から１５ｃｍ以上離して設けること。ただし、厚さが１０ｃｍ 以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱によ り燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。 ロ その周囲にある建築物の部分（小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含 む。）を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。 ２ 前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないもの として国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
| □ | 平成21年国土交通省告示第225号にある「準不燃材料でした内装の仕上げ」に 適合していない。 |  |  |  | 建築基準法に適合していません。
Ⅳ：壁・天井の仕上げの確認 （内装緩和条件対象外・施行令129条第1項第2号イ）
| □ | すべて準不燃材料である。 |  |  |  | →Ⅴへ
| □ | 準不燃材料を使っていない場所がある。 |  |  |  | 建築基準法に適合していません。
Ⅴ：煙突について（建築基準法第１１５条・建設省告示１４０４号）
| □ | 排ガスの温度が260度未満である。 | 該当の場合は、告示により煙突に関して下記特例あり。 ※該当しない場合は薪ストーブのチェックシートを利用してください。 |  |  |  |  | 建設省告示第１４０４号
建築基準法施行令(以下「令」という。)第百十五条第一項第一号又は第二号の規定を適用しないことにつき防火上支障がないものとして定める基準は、次に掲げるものとする。
| □ | 離隔距離を充分とっていること。（上方100㎝、側方60cm,前方60cm、後方60㎝） |  |  |  | 全て☑ならば、建築基準法に合致しています。
一 煙突(ボイラーに設ける煙突を除く。以下同じ。)が、次のイからハまでの一に該当するものであること。 ロ 換気扇等を有するものであること。 ハ 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物(以下「廃ガス等」という。)を直接屋外に排出することができる火を使用する設備又は器具に設けるものであること。 二 廃ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度(煙道接続口(火を使用する設備又は器具がバフラーを有する場合においては、その直上部)における温度をいう。以下同じ。)が、２６０℃以下であること。 三 木材その他の可燃材料(以下「木材等」という。)が、次に掲げる位置にないこと。 イ 先端を下向きにした煙突にあつては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が15㎝以内で、かつ、垂直距離が上方30cm、下方60cm以内の位置
| □ | 煙突を建築物の部分である木材その他の可燃材料から煙突の半径以上離している。 あるいは、厚さが２ｃｍ以上の金属以外の不燃材料で造っている。
| □ | 小屋裏、天井裏、床裏等に煙突の部分がある場合は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いている。
| □ | その他、建築基準法第115条の規定を順守している。
住宅における木質バイオマスストーブ等の設置に関するチェックリスト（消防法 その他） | [7 empty] | 関係法令一覧【消防法関連】
[5 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | 消防法 第９条
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具 又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこ れを定める。
ペレットストーブを設置するにあたって、下記の消防法の規定ならびにその他のチェック項目について確認しました。
|  |  | 申請者 | 印 |  |  |  | 消防法施行令 第５条
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの（以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。）の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第九条 の規定に基づく条例の制定に関する基準（以下この条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。）は、次のとおりとする。
|  |  | 設計者 | 印
(工事作業者）
白山野々市広域事務組合火災予防条例 第7条
●該当する項目及びチェックした項目の□の欄に☑をつけてください。 | [7 empty] | ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第13号まで及び第15号オを除く。)の規定を準用する。
Ⅰ：設置場所や構造の確認 （白山野々市広域事務組合火災予防条例 第3条・第7条）
| □ | 不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設していること。
| □ | 離隔距離を充分とっていること。（上方100㎝、側方60cm,前方60cm、後方60㎝）
| □ | 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 | [5 empty] | 白山野々市広域事務組合火災予防条例 第3条
| □ | 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 | [5 empty] | (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
| □ | 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
| □ | 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
| □ | 土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。
| □ | 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
| □ | 地震等により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。 | [6 empty] | ア 別表第3の炉の項に掲げる距離
| □ | 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 | [6 empty] | イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
| □ | たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。 | [5 empty] | (2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
Ⅱ：煙突の構造や手入れの確認 （白山野々市広域事務組合火災予防条例 第21条の2） | [7 empty] | (4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
| □ | 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。 | [5 empty] | (5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
| □ | 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。 | [5 empty] | (6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
| □ | 容易に清掃ができる構造とすること。 | [5 empty] | (7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
| □ | 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。 | [5 empty] | (8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
| □ | 建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を遵守すること。 | [5 empty] | (14) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。
Ⅲ：その他について
| □ | 設置した機器は、設置者の責任のもと、近隣住民に迷惑をかけることのないよう適切な維持管理を行うこと。 | [5 empty] | 白山野々市広域事務組合火災予防条例 第21条の2
| □ | 使用による煙の発生について、近隣住民等に迷惑とならないように留意すること。 | [5 empty] | 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。
| □ | 木質ペレット以外のものを焼却しないこと。 | [5 empty] | (1) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。
| □ | 湿ったペレットや化学処理されたものなど、劣悪品を使用しないこと。 | [5 empty] | (2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
| □ | 灰の廃棄について、不法投棄を行わないこと。
| □ | 今後、市からアンケートなどを行う場合には、できる限り協力をすること。 | [5 empty] | (3) 容易に清掃ができる構造とすること。
|  |  |  | 全て☑ならば、消防法ならびに 火災予防条例に合致しています。 |  |  |  | (4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(5) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。

## 消防法 (hidden)
住宅における薪ストーブ等の設置に関するチェックリスト（消防法 その他） | [5 empty] | 関係法令一覧【消防法関連】
[5 empty] | 平成 年 月 日 | 消防法 第９条
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具 又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこ れを定める。
薪ストーブ・ペレットストーブを設置するにあたって、下記の消防法の規定ならびにその他のチェック項目について確認しました。
|  |  | 申請者 | 印 |  | 消防法施行令 第５条
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの（以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。）の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第九条 の規定に基づく条例の制定に関する基準（以下この条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。）は、次のとおりとする。
|  |  | 設計者 | 印
(工事作業者）
白山野々市広域事務組合火災予防条例 第7条
●該当する項目及びチェックした項目の□の欄に☑をつけてください。 | [5 empty] | ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第13号まで及び第15号オを除く。)の規定を準用する。
Ⅰ：設置場所や構造の確認 （白山野々市広域事務組合火災予防条例 第3条・第7条）
| □ | 不燃材料で造ったたき殻がら受けを付設していること。
| □ | 離隔距離を充分とっていること。（上方150㎝、側方100cm,前方150cm、後方100㎝）
| □ | 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 |  |  |  | 白山野々市広域事務組合火災予防条例 第3条
| □ | 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 |  |  |  | (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長又は消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。
| □ | 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
| □ | 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
| □ | 土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。
| □ | 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
| □ | 地震等により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。 |  |  |  |  | ア 別表第3の炉の項に掲げる距離
| □ | 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 |  |  |  |  | イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
| □ | たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。 |  |  |  | (2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
Ⅱ：煙突の構造や手入れの確認 （白山野々市広域事務組合火災予防条例 第21条の2） | [5 empty] | (4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
| □ | 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。 |  |  |  | (5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
| □ | 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。 |  |  |  | (6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
| □ | 容易に清掃ができる構造とすること。 |  |  |  | (7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
| □ | 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。 |  |  |  | (8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
| □ | 建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を遵守すること。 |  |  |  | (14) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。
Ⅲ：その他について
| □ | 周辺に住宅がある場合、煙について了承を得ること。 |  |  |  | 白山野々市広域事務組合火災予防条例 第21条の2
| □ | 灰の廃棄について、不法投棄を行わないこと。 |  |  |  | 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。
| □ | 今後、市からアンケートなどを行う場合には、できる限り協力をすること。 |  |  |  | (1) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。
(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。
全て☑ならば、消防法ならびに 火災予防条例に合致しています。
(3) 容易に清掃ができる構造とすること。
(4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(5) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。